### Расчет управляемого выпрямителя

# Задача №1

Имеем симметричный управляемый мостовой  выпрямитель с активной нагрузкой. При каких значениях углаαнапряжение U 0 будет равно 40 В и 90 В.

# Решение:

Средневыпрямленное значение напряжения определяется выражением:

# U0α=U0(α=0)⋅1+cosα2,U0(α=0)=pπ⋅Um⋅sinπp.

# Выразим из этих уравнений , полуим

α=arccosU0α⋅πUm−1.

Для получения 40В на выходе управляемого выпрямителя, угол регулирования должен быть равен

# α=arccos40⋅π157−1=1020.

Для получения 90В на выходе управляемого выпрямителя, угол регулирования должен быть равен

# α=arccos90⋅π157−1=360.

# Задача №2

Параметры схемы замещения выпрямителя (схема однофазная мостовая, нагрузка активно-индуктивная ):

U0xx = 80 В; Rвнутр.=0,5 Ом; Uпор. =0,9 В. Нестабильность сети N1= 0,15.

Построить семейство внешних характеристик в диапазоне изменения тока I0min= 5А; I0max= 10А.

Определить max для получения U 0 = 60В.

Решение:

Из уравнения для внешней характеристики рассчитаем значения напряжений в точках а…е.

Uа=(1+N1)⋅U0хх−Uпор⋅Nд−I0minRвнут.=(1+0,15)⋅80−0,9⋅2−5⋅0,5=87,7(В),Uб=U0хх−Uпор⋅Nд−I0minRвнут.=80−0,9⋅2−5⋅0,5=75,7(В),Uв=(1−N1)⋅U0хх−Uпор⋅Nд−I0minRвнут.=(1−0,15)⋅80−0,9⋅2−5⋅0,5=63,7(В),Uг=(1+N1)⋅U0хх−Uпор⋅Nд−I0mахRвнут.=(1+0,15)⋅80−0,9⋅2−10⋅0,5=85,2(В),Uд=U0хх−Uпор⋅Nд−I0mахRвнут.=80−0,9⋅2−10⋅0,5=73,2(В),Uе=(1−N1)⋅U0хх−Uпор⋅Nд−I0mахRвнут.=(1−0,15)⋅80−0,9⋅2−10⋅0,5=61,2(В).

Из уравнения для регулировочной характеристики получаем выражение для определения max

αmax=arccosU0Uа=arccos6087,7=470.

# Задача №3

Произвести расчет основных параметров тиристорного регулятора напряжения, построенного по однофазной схеме выпрямления со средней точкой трансформатора и обратным диодом. А именно, найти: действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I2 , среднее значение тока через тиристор IОТКР. СР. ТИР. , действующее значение тока через тиристор IОТКР. Д. ТИР., среднее значение тока через обратный диод IПР. СР. , действующее значение тока через обратный диод IПР. Д. , коэффициент формы тока через тиристор Kф , максимально допустимое постоянное  прямое падение напряжения в закрытом состоянии тиристора UПР. ЗАКР. max. , максимально допустимое постоянное обратное напряжение на диоде UОБР.ПР. VD , минимальное действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора при максимальном токе нагрузки U2 min .

Исходными данными для расчета являются: номинальное напряжение на нагрузке U0 = 48 В; номинальный ток нагрузки I0 = 5А, номинальный угол регулирования  = 45, минимальный угол регулирования min = 30, нестабильность входного напряжения N1=+10.

Решение: Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора определяется выражением:

I2=I0⋅π−α2π=5⋅1800−4503600=3,06(А).

Среднее значение тока через тиристор –

IОТКР.СР.ТИР.=I0⋅π−α2π=5⋅1800−4503600=0,375(А).

Действующее значение тока через тиристор-

IОТКР.Д.ТИР.=I0⋅π−α2π=5⋅1800−4503600=3,06(А).

#### Среднее значение тока через обратный диод -

IПР.СР.=I0⋅απ=5⋅4501800=2,8(А).

Действующее значение тока через обратный диод –

IПР.Д.=I0⋅απ=5⋅4501800=2,5(А).

## Коэффициент формы тока через тиристор –

KФ=2ππ−α=2⋅18001800−450=1,63.

Максимально допустимое постоянное  прямое  напряжение на тиристоре в закрытом состоянии  –

UПР.ЗАКР.max.=U2m=2⋅1,11⋅48=75,35(В).

## Максимально допустимое постоянное обратное напряжение на обратном диоде –

UОБР.ПР.=U2m=2⋅1,11⋅48=75,35(В).

Минимальное действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора при максимальном токе нагрузки –

U2min.=π⋅U0max2⋅1+cosαmin=π⋅U0⋅(1+N1100)2⋅1+cosαmin=3,14⋅48⋅(1+0,1)1,41⋅(1+cos300)=63(В).